# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60»

 **Отчёт**

 **о выполнении Предписаний надзорных органов**

 **в период 2019 – 2020г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Предписания, вид нарушения | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
|  **1. Предписания Межрегионального управления №81 ФМБА России** |
| 1.1. | Предписание №170 от 12.12.2018 |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечить наличие в медицинских книжках сотрудников, поступающих на работу, данных о прохождении исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф. | 02.09.2019 | выполнено |
| 1.1.2. | Обеспечить групповые ячейки с № 1 – 13 шкафами для хранения уборочного инвентаря. | 02.09.2019 | выполнено, приобретены шкафы |
| 1.1.3. | Привести уровень искусственной освещённости в групповой № 12, №1 в соответствие с требованиями СанПиН | 02.09.2019 | выполнено |
| 1.1.4. | Обеспечить отделку стен (выше уровня плитки) в туалетах групповых ячеек с № 1 – 13 в соответствии с требованиями СанПиН | 01.09.2020 | выполнено, проведён текущий ремонт |
|   **2. Предписания ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»** |
|  2.1. | Предписание № 216 от 03.07.2014 |  |   |
|  2.1.1. | Выполнить покрытие пола в помещении зала для проведения физкультурных занятий из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ 2.  | Срок перенесён на 01.09.2020(письмо УО ЗАТО Северск №04-01-1504 от 21.05.2019) | выполнено, проведён текущий ремонт |
|  2.1.2. | Выполнить отделку стен в помещении зала для проведения физкультурных занятий из материала класса пожарной опасности КМ 0 или КМ 1 | 01.09.2020(письмо УО ЗАТО Северск №04-01-1504 от 21.05.2019) | выполнено, проведён текущий ремонт |
|  2.2. | Предписание № 101 от 31.10.2018  |  |  |
| 2.2.1. | Применить для отделки стен общего коридора на путях эвакуации в бассейне здания МБДОУ «ЦРР – детский сад №60», с показателями пожарной опасности, не более чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2, Т2  |  01.09.2020 | выполнено, проведён текущий ремонт |
| 2.3. | Предписание № 36 от 28.02.2020 |   |  |
| 2.3.1. | Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение склада (категория В3) и приёмная ЦРО между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.  |  31.12.2020 | выполнено, установлены противопожарные двери. |
| 2.3.2. | Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение склада (категория В3) и процедурный кабинет медработника между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. |  31.12.2020 | выполнено, установлены противопожарные двери. |